ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

Исходные данные для разработки технико-коммерческого предложения

на поставку водогрейной котельной

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория по надежности отпуска тепла потребителю |  |  |
| 2 | Вид топлива: - основного - резервного - аварийного |  |  |
| 3 | Размещение котельной (отдельно стоящая, пристроенная, крышная) |  |  |
| 4 | Тепловая нагрузка: - общая - на отопление - на вентиляцию - на ГВС (среднечасовая) - технологические нужды | МВт/ч |  |
| 5 | Параметры подключаемых систем: - температурный график теплоснабжения (Т1/Т2) - температура ГВС - давление в прямом и обратном трубопроводе сетевой воды (Р1/Р2) - гарантированный напор холодной воды на вводе в котельную | °С |  |
|  |  | °С |  |
|  |  | кгс/см2 |  |
|  |  | кгс/см2 |  |
| 6 | Расход воды для подпитки системы отопления Объем воды в тепловых сетях (протяженность и диаметр тепловых сетей) Расход воды на ГВС (среднечасовой) | м3/ч |  |
|  |  | м3(м, Ø) |  |
|  |  | м3/ч |  |
| 7 | Подключение систем отопления и вентиляции: - зависимая схема/независимая (через теплообменники) - закрытая/с открытым водоразбором - двух-, четырех-, шеститрубная |  |
| 8 | Давление газа в точке подключения | кгс/см2 |  |
| 9 | Необходимость установки ГРУ (ГРПШ) |  | Да / Нет |
| 10 | Необходимость коммерческого учета: - тепла - холодной воды - газа |  | Да / Нет |
|  |  |  | Да / Нет |
|  |  |  | Да / Нет |
| 11 | Параметры дымовой трубы: - высота - необходимость светоограждения - самонесущая/ на растяжках /в металлокаркасе (ферма) | м |  |
|  |  |  | Да / Нет |
| 12 | Степень автоматизации котельной: - с обслуживающим персоналом/ без обслуживающего персонала |  |  |
| 13 | Необходимость диспетчеризации |  | Да / Нет |
| 14 | Необходимость бытовых помещений |  | Да / Нет |
| 15 | Анализ исходной воды: - содержание железа | мг/л |  |
|  | - содержание кислород | мг/л |  |
|  | - содержание магния | мг/л |  |
|  | - сухой остаток | мг/л |  |
|  | - жесткость общая | мг-экв/л |  |
|  | - жесткость карбонатная | мг-экв/л |  |
|  | - содержание кальция | мг/л |  |
| 16 | Контактные данные Заказчика: |  |  |
|  | Наименование организации |
|  | ФИО ответственного лица |
|  | Контактный телефон/ e-mail |
| 17 | Место монтажа котельной |  |  |
| 18 | Комплексная реализация проекта: |  |  |
|  | Разработка проекта привязки котельной |  | Да / Нет |
|  | Общестроительные работы |  | Да / Нет |
|  | Доставка котельной |  | Да / Нет |
|  | Монтаж котельной |  | Да / Нет |
|  | Пуско-наладка котельной |  | Да / Нет |
| 19 | Дополнительные сведения: |

Опросный лист Вы можете направить по факсу (383) 362-03-48 или по e-mail: pochta@itsintez.com.